## PAG-BOQ
No. | Description | Items | CAT | CS | IT | Unit Cost | Quan. | Unit | Total | Remarks
1 | Fire alarm control Panel | [5 empty] | 1 | set | 0
2 | Smoke Detectors |  | F | 5 | 4 | 2160 | 7 | units | 15120
3 | Heat Detectors |  | F | 5 | 4 | 1620 |  | units | 0
4 | Manual Pull Station |  | F | 5 | 4 | 1890 | 3 | units | 5670
5 | Horn Strobe Annunciator |  | F | 5 | 4 | 2700 | 1 | units | 2700
6 | Twisted Pair wire 2.5mm2 |  | F | 5 | 4 | 108 | 60 | lm | 6480
7 | 20mmØ IMC pipe |  | F | 5 | 4 | 540 | 15 | lm | 8100
8 | Locknut and Bushing |  | F | 5 | 4 | 10000 | 1 | lot | 10000
9 | 15mmØ FMC Conduit |  | F | 5 | 4 | 10000 | 1 | lot | 10000
10 | FMC Connectors |  | F | 5 | 4 | 1890 | 1 | pcs | 1890
11 | Junction Box |  | F | 5 | 4 | 2160 | 1 | pcs | 2160
12 | Hangers and Supports |  | F | 5 | 4 | 2000 | 1 | lot | 2000
13 | Testing and Commissioning |  | F | 5 | 4 | 10000 | 1 | lot | 10000
74120